**Справка**

**по проверке комиссией по охране труда**

**на предмет выявления нарушения требований техники безопасности, нарушений теплового режима в СОШ№6 с. Ачхой-Мартан**

В соответствии с планом работы Чеченской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования в рамках охраны труда членов профсоюза в Ачхой-Мартановской СОШ№6 проведена проверка на предмет соблюдения требований температурного режима в образовательной организации.

 Основной целью проведения тематической проверки является выявление и устранение нарушений требований теплового режима согласно действующим и правовым нормам.

 Осуществляла проверку комиссия в составе уполномоченного по охране труда Галаева А. А., завхоза Ураева М. А. и учителя физкультуры Сапараева М.А. Основанием для осуществления со стороны профессионального союза контроля за соблюдением трудового законодательства является 370 ст. ТК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 за №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки ЧР и Чеченской республиканской организацией Общеороссийского Профсоюза образования на 2019-22гг» и Коллективный договор школы.

В ходе проверки выявлено, что

- нагревательные приборы и трубопроводы в спортивном зале не выступают из плоскости стен и закрыты щитами, исключающими ожоги и другие возможные травмы обучающихся;

- Котельная установка находится на территории учреждения;

- имеется инструкции по технике безопасности для работника котельных;

- в спортивном зале обеспечивается температурный режим в диапазоне

18-20 ⁰С;

- неработающих радиаторов отопления в спортивном зале, в классных помещениях и столовой нет;

- помещение пищеблока обеспечивается холодным и горячим водоснабжением;

- рукомойники в столовой находятся в рабочем состоянии.

**Выводы:**

**нарушений**  на предмет соблюдения требований температурного режима в образовательной организации **не выявлено**.

 Члены комиссии 1. Галаев А. А.

 2. Ураев М. А..

 3. Сапараев М. А.

 28.01.2022г.

****